附件1：

一、货款及运杂费结算方式

(一)货款结算

中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。本项目不付预付款，待所有硬件设备到货验收合格后支付合同金额的20%，待软、硬件设备安装调试完成，验收合格后再支付合同金额的75%，剩余5%作为质量保证金，待质保期满后一次性无息退还。

若后期军队审计部门、军队采购管理部门、纪检监察部门等职能部门抽查，提出价格虚高等问题，乙方需无条件配合甲方进行调查，积极提供相关审价资料，若最终审价结果低于合同价，乙方需无条件退还虚高款项。如最终审价结果高于合同价，按合同价进行结算。

（二）履约保证金和质量保证金

中标供应商签订采购合同前，应按合同金额的5%向采购单位提交履约保证金（注明医疗物资智能化管理设备系统项目履约保证金），交付验收合格后，采购单位应退回履约保证金，也可根据项目实际情况转为质量保证金，质量保证金一般在质保期满且无质量问题时全额无息退还。

二、交货期限、交货地点及要求

- 交货期限：合同签订后150个自然日内。

- 交货地点：甘肃省兰州市七里河区南滨河路333号联勤保障部队第九四〇医院。

- 三、售后服务及质保期

1.质保期及售后服务时间：自验收之日起3年，所涉及软硬件均需提供3年原厂质保服务，含7*24小时标准服务。

2.乙方或产品制造商在中标后应具备长期稳定的本地服务机构并提供承诺函。质保期内应保证7*24小时故障响应，本地售后服务工程师须在2小时内到达现场，查找原因，提出解决方案，直至故障完全修复、系统恢复正常服务为止；若设备无法在48小时内修复完成，需提供另一台相同型号设备暂用。如果因为维修时间过长，对医院医疗工作造成重大影响或经济损失的，乙方必须承担相应的法律责任和经济赔偿。

3.乙方须承诺免费安装实施，实施前须制订详细的进度表及针对相关科室使用人员和系统管理员的详细的培训计划。培训内容以技术验收文档形式移交给医院。要求原厂工程师进行项目实施，并提供相关证明材料.

4．乙方须为甲方提供不少于3次技术和人员培训，通过系统的培训，使甲方获得工作需要的专业技术知识和经验，从而保障整个系统的顺利运行。

5.质保期内，乙方须提供系统运行的服务报告。包括重大故障维修报告、每月故障总结报告、每季度的设备和系统巡检报告等相关报告。

6.在质保期内，乙方提供的货物因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供维修、更换等服务，并依据甲方需求免费进行客户化开发。

7.自验收完成之日起，乙方提供1名工程师驻场服务，要求质保期内系统发生故障须及时修复。

8.乙方为所供系统终生无偿提供技术培训和技术支持。

四、项目技术参数及要求

- 设备参数一览表

本次项目所涉及的硬件为放置高值耗材的智能高值耗材柜，用于存储监控视频的存储服务器及为高值耗材打印标签的超高频射频识别标签打印机。

货物总览

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能高值耗材柜-主柜 | 台 | 12 | 医技综合楼手术室4台，外科楼手术室3台，介入手术室3台，内镜中心2台 |
| 智能高值耗材柜-副柜 | 台 | 23 | 医技综合楼手术室8台，外科楼手术室9台，介入手术室3台，内镜中心3台 |
| 视频存储服务器 | 台 | 1 | 视频存储用 |
| 超高频射频识别标签打印机 | 台 | 6 | 打印超高频射频识别条码 |

1.1 智能高值耗材柜技术参数表

1.1.1智能高值耗材主柜配置表

| 序号 | 子项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 国产 |
|  | ▲主柜操作显示终端 | 配置≥15英寸触摸液晶操作显示终端； |
|  | 系统及配置 | 支持Windows安卓、或国产操作系统，内存：DDR4及以上，内存容量≥16G,存储：M.2 SSD,容量≥500G，本地视频硬盘，容量≥4T； |
|  | 扫描模块 | 支持超高频射频识别芯片高速扫描； |
|  | 柜体结构 | 主体结构需具有防盗抢功能要求，柜内可存放不同类型高值耗材，主柜支持管理副柜≥5台，可根据放置的耗材品种和数量进行扩展，灵活配置，满足不同类型耗材管理需求，符合本院安全管理要求。 |
|  | ▲柜体容量 | 柜内容积≥600L。 |
|  | ▲耗材存储量 | 1.单柜至少满足30种、300件以上普通耗材有效存放。 2.柜内货架可根据实际耗材大小进行调节，各柜按需配置抽拉搁架、抽屉、挂架等配件，大小支持定制，且位置可调节。（提供相关证明材料并加盖鲜章） |
|  | 标识牌 | 货位可粘贴放置耗材种类磁吸或LED标识牌，规范存放位置。 |
|  | ▲智能监控计数 | 所有货位均可全自动记录高值耗材取/放数量，出库、入库等均能准确自动记录，非人工记录（即拿即记录），支持自动检测耗材数量，能够对不同批号分区管理。（提供相关证明材料并加盖鲜章） |
|  | 柜体防水功能 | 主柜操作显示终端具备防水性能，通过IPX4及以上防水测试。（提供经国家认可的第三方检测机构防水测试检测报告） |
|  | 视频监控 | 保证无监控死角，每两台柜子配置≥1颗高清全景摄像头(包括主柜副柜)，对不规则安装区域增加摄像头，全程记录耗材领还过程，支持24小时不间断录制，支持本地存储≥90天，可调取查阅，支持本地查看，按任务时间上传至视频存储服务器进行备份。 |
|  | 报警装置 | 当高值耗材柜出现网络、门磁状态、读写器、监控状态异常，以及外力破坏等情况时具有完备的报警功能，可通过警示灯、声音等方式提示。 |
|  | 柜体屏蔽 | 柜体及柜门需具有良好屏蔽性能，柜门加装屏蔽膜，不漏读，不串读，具有安全规范标准并且不对手术室环境造成电磁干扰。 |
|  | 高低温安全测试 | 通过高低温安全测试，满足温度≤50℃和温度≥-10℃环境下不会出现脱落、起泡、翘起等异常情况。配备有温湿度传感器，可对高值耗材的存储条件进行监视和记录，并可供查询。（提供检测报告并加盖鲜章） |
|  | 紫外线消毒 | 对放入手术室内部的智能高值耗材柜具有紫外线消毒功能。（医技综合楼手术室3台主柜） |
|  | ★识别准确率 | ≥99%。（提供经国家认可的第三方检测机构测试报告） |
|  | ▲单体柜盘点时间 | ≤5s，项目实施完成后，需提供测试报告（提供承诺函并加盖鲜章）。 |
|  | ▲登录方式 | 主柜可直接通过柜体身份识别模块直接打开柜门，主柜完成身份认证后可打开副柜柜门，支持指纹、密码、ID卡、人脸识别登录等多种登录方式，支持本院胸牌接入，各登录模块应集成在操作终端，方便操作使用。（提供相关证明材料并加盖鲜章） |
|  | 出入库信息记录 | 柜体前端显示器可显示智能柜的实时状态，显示实时库存、入出库记录、退货记录、计费记录及系统操作痕迹。 |
|  | 收货入库 | 支持批量扫描收货入库，根据计划收货单进行批量扫描，扫描显示耗材名称、规格、定数包编号，扫描总数量。 |
|  | 退货功能 | 柜体前端显示器实时显示高值耗材取用情况，并在柜体前端实现耗材的退货功能。 |
|  | 盘点 | 智能耗材柜具有实时自动盘点功能，并自动生成盘点结果，支持多台多群组智能柜盘点，并生成自定义报表。 |
|  | 预警 | 管理系统具有科室库存预警功能，各科室可根据自己需要设置耗材的库存上下限，到达下线后，柜体前端显示器及后台系统进行提示。 |
|  | 出库消耗功能 | 支持定数消耗管理，耗材定数包从高值耗材柜拿出，无需停留，自动扫描后记录为出库消耗。盘点内容可显示耗材名称、规格、定数包编号、批号、效期，消耗总数量。 |
|  | ▲查询功能 | 收货查询：支持按指定时间查询收货记录，信息包括配送单号、耗材名称、规格、定数系统、定数包数量、耗材总数。库存查询：支持查询科室库房内的耗材定数包的实时库存记录信息，信息包括耗材名称、规格、数量、库存上下限值。消耗历史查询：可通过选择时间范围查询历史已消耗的耗材信息，信息包括耗材名称、规格、定数包编号、数量。此外，可按科室需求定制查询方式。（提供相关证明材料并加盖鲜章） |
|  | 应急领用 | 配置应急解锁装置，当断电或柜体发生故障时，柜门自动锁住，支持通过应急钥匙手动打开柜门取用耗材（提供相关证明材料并加盖鲜章）。 |
|  | 人员权限 | 支持人员权限管理，不同人员有不同的操作查看权限。 |

1.1.2智能高值耗材副柜配置表

| 序号 | 子项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 国产 |
| 2 | 扫描模块 | 支持超高频射频识别芯片高速扫描； |
| 3 | ▲外观尺寸 | 柜内容积≥600L。 |
| 4 | ▲耗材存储量 | 1、单柜至少满足30种、300件以上普通耗材有效存放。 2、柜内货架可根据实际耗材大小进行调节，各柜按需配置抽拉搁架、抽屉、挂架等配件，大小支持定制，且位置可调节。（提供相关证明材料并加盖鲜章） |
| 5 | ▲智能监控计数 | 所有货位均可全自动记录高值耗材取/放数量，出库、入库等均能准确自动记录，非人工记录（即拿即记录），支持自动检测耗材数量，能够对不同批号分区管理。（提供相关证明材料并加盖鲜章） |
| 6 | 标识牌 | 货位可粘贴放置耗材种类磁吸或LED标识牌，规范存放位置。 |
| 7 | 柜体屏蔽 | 柜体及柜门需具有良好屏蔽性能，柜门加装屏蔽膜，不漏读，不串读，具有安全规范标准并且不对手术室环境造成电磁干扰。 |
| 8 | 高低温安全测试 | 通过高低温安全测试，满足温度≤50℃和温度≥-10℃环境下不会出现脱落、起泡、翘起等异常情况。配备有温湿度传感器，可对高值耗材的存储条件进行监视和记录，并可供查询。 |
| 9 | 紫外线消毒 | 对放入手术室内部的智能高值耗材柜具有紫外线消毒功能。（医技综合楼手术室6台副柜） |
| 10 | ★识别准确率 | ≥99%。（提供国家认证检测机构的检测报告） |
| 12 | ▲单体柜盘点时间 | ≤5s，项目实施完成后，需提供检测报告（提供承诺函并加盖鲜章）。 |
| 13 | 应急领用 | 配置应急解锁装置，当断电或柜体发生故障时，柜门自动锁住，支持通过应急钥匙手动打开柜门取用耗材（提供相关证明材料并加盖鲜章）。 |

1.2 视频存储服务器参数表

| 序号 | 子项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 配置1台 |
| 2 | 处理器 | 配置≥2颗 ，单颗主频≥2.8GHz，核数≥32C，发布时间不早于2023年1月1日 |
| 3 | 品牌 | 国产 |
| 4 | 外形 | 2U机架式 |
| 5 | 内存 | 配置≥32GB |
| 6 | 硬盘 | 存储裸容量≥100TB，可用容量≥70TB，支持硬盘扩展。配置≥12盘位，支持硬盘损坏时所属RAID存储数据不丢失，应能正常读写 |
| 7 | 网络 | ≥1个千兆管理电口，≥4个千兆数据电口，≥4个万兆数据光口 |
| 8 | RAID磁盘阵列卡 | 配置≥2块RAID卡，缓存≥4GB，可支持raid 0/1/5 /6/10/50/60。 |
| 9 | 其他 | 3年整机维保服务，含标准滑轨； 满配冗余风扇，1+1冗余电源，支持硬盘热插拔； |

1.3 射频识别标签打印机参数表

| 序号 | 子项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 配置6台 |
| 2 | 品牌 | 国产 |
| 3 | 工作频率 | 频率≥860MHz，支持EPC UG2，I80（8000-6C标准协议） |
| 4 | 打印介质类型 | 连续纸，缝标纸，黑标纸，超高频电子标签 |
| 5 | 打印分辨率 / 最高打印速度 | 配置≥200 DPI/6 IPS |
| 6 | 打印宽度 | 配置≥100mm |
| 7 | 通讯接口 | 以太网口≥1，USB≥1，RS-232串口≥1 |
| 8 | 其他 | 3年整机维保服务，需配置打印机芯脱开侦测，碳带耗尽侦测，介质耗尽侦测，热写头过温侦测，缝标/孔标/黑标定位侦测，马达过温侦测，射频标签侦测等传感器功能。 |

(二)智能高值耗材柜软件参数要求

智能高值耗材柜管理平台是部署在医院内网中，所有服务器资源部署在医院虚拟平台上，采用大数据平台设计模式，通过分布式服务架构设计，灵活部署在一到多个服务器中，部署智能高值耗材柜管理平台所涉及的服务器资源由医院提供，所有的业务模块可以依次接入到平台架构中，并可定制。

| 序号 | 子项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实时处理 | 管理平台必须实时处理各流程数据，对于各个使用场景，如用户登录、取用耗材、耗材查找等需要基于采集的数据做实时预警、决策，延时要控制在秒级以内。 |
| 2 | 高可靠性 | 管理平台软件必须支持实时备份、容灾、软硬件升级以及在线数据迁移。 |
| 3 | 高效缓存 | 管理平台具备高效的缓存功能，用以报警提示、大屏展示或其他场景。平台需提供高效机制，让用户可以获取全部、或符合过滤条件的部分设备的最新状态。 |
| 4 | 兼容性 | 管理平台在医院内部必须是开放的，按需与院内的医用耗材精细化管理系统、HIS、EMRS等医院信息系统进行对接及接口改造，其中医用耗材精细化管理系统、HIS以及管理平台间高值耗材数据流向必须一致，保证与医用耗材精细化管理系统、HIS系统数据完整性和一致性，并提供相应的接口升级服务。 |
| 5 | 操作系统 | 支持国产、windows、Linux等主流操作系统。 |
| 6 | 软件架构 | 管理平台软件为B/S架构。 |
| 7 | 数据库 | 管理平台需要支持业界流行的标准SQL，并支持国产数据库，提供各种数据接口，以方便与医院的医用耗材精细化管理系统、HIS等进行系统对接，实现耗材的信息化监管。 |
| 8 | ▲大屏展示 | 管理平台具有大屏展示模块，按科室具体需求展示内容，展示内容支持自定义更换。（提供软件功能截图，并加盖鲜章） |
| 9 | 全流程汇总 | 管理平台对不同物理包装形态的高值耗材可以进行一物一码的单品全流程追溯管理，并可实时获取高值耗材的一级库及二级库耗材库存、消耗等信息。 |
| 9 | 信息同步 | 术后计费阶段同步手术信息，按照手术实际消耗的高值耗材信息，与患者信息进行绑定，并同步高值耗材柜。 |
| 10 | 异常记录追踪 | 医护人员手术领用出柜的高值耗材，系统记录其状态，可在管理平台及高值耗材柜上查询到领用未计费的高值耗材清单，并记录该耗材是否归还，如未归还也未计费则列为领用未归还耗材，做到耗材的实时追踪（提供软件功能截图，并加盖鲜章）。 |
| 11 | 耗材管理 | 平台可设置高值耗材的基本信息，包括高、低库存、禁用启用状态等信息，支持通过管理平台，进行远程耗材基础信息管理操作。平台支持查询每个智能柜的基础及库存信息。 |
| 12 | 耗材申领 | 支持科室多种申领模式，包含但不限于术间紧急领用、预约申请领用等其他方式，实际领用方式以科室实际需求为准，高值耗材从柜内取出时自动核对，通过语音、主柜操作界面或柜内亮灯等方式提醒，未使用的高值耗材可直接在系统领用未归还中查询追溯，领用时的视频可实现自动定位时间播放。 |
| 13 | 补耗材申请 | 管理平台依据耗材消耗以及耗材高、低库存数量设置，向上级库生成相应的补耗材申请单；耗材入库后，管理平台自动比对申请单与实际入库耗材信息，如有不符，需第一时间在高值耗材柜前端提醒补货人员，并在管理平台进行记录。 |
| 14 | 归还耗材 | 支持同科室内不同操作人员在不同柜子时进行取用与归还操作。（提供软件功能截图，并加盖鲜章） |
| 15 | 低库存预警 | 登陆管理平台时，如有低库存耗材，通过图标醒目提醒用户及时进行补充请领操作。 |
| 16 | ▲远程盘点 | 通过管理平台实现分柜、分区域以及所有高值耗材柜内实物耗材进行远程盘点。（提供软件功能截图，并加盖鲜章） |
| 17 | 近效期预警 | 对耗材批号及近效期进行管理，自动提醒近效期或过期；如有近效期耗材，通过醒目图标提醒用户耗材近效期，便于用户及时处理。（提供软件功能截图，并加盖鲜章） |
| 18 | ★报表查询 | 平台对数据支持灵活的多维度分析，对于高值耗材柜的数据，需要进行各种维度的统计分析，通过管理平台，可查询医护人员的取、补、还操作明细数据，可查询全院各区域、各科室高值耗材每天、月、年的申请及领用信息，可分区域查询高值耗材柜耗材库存、消耗数据，支持科室按需求定制查询内容，并支持以上数据导出。（提供软件功能截图，并加盖鲜章） |
| 19 | 事件查询 | 高值耗材取用、归还过程中出现的异常情况可通过高值耗材柜及管理平台进行事件查询，根据射频芯片信息，耗材名称，操作人等信息查询追踪每个耗材的详细流水记录，并进行历史录像回放操作。 |
| 20 | 打印功能 | 管理平台收到入库信息后自动打印射频识别标签，并且支持在管理平台上进行标签补打。 |
| 21 | 条码管理 | 高值耗材唯一识别码的标签，精细到最小包装的高值耗材进行条码打印，支持在规定的尺寸下自定义排版编辑条码内容。形成二级条码检索，进行有效管理与定位，可对错误或损坏的条码进行作废并重新赋值。 |
| 22 | 系统自动实时监控 | 通过软件和硬件结合监控数据,利用数据库、射频识别以及视频监控等技术实现集中监控、集中管理，通过系统日志数据采集，简化数据存储、汇总。系统自动实时监控，通过对异常数据和事件报警及视频回放保证系统运行的安全性和稳定性。 |
| 23 | 信息安全 | 为了保障信息系统安全，管理平台软件需通过三级《网络系统安全等级保护备案证明》认证。（提供证书复印件，申请人为智能柜制造商） |
| 24 | ▲人员管理权限 | 针对不同的业务定义、权限层级、用户类别，实现人员、角色、权限进行管理，实现科室内不同职责的人员具有不同的权限。 |

注：带★产品功能要求必须满足，带▲为重点参数，硬件类产品必须满足国产品牌

（三）建设要求

1、预期效果

医疗物资智能化管理系统以实现对医用高值耗材精细化管理的目标，通过集成超高频无线射频识别技术、大数据和人工智能等技术，对耗材进行精准管理和追溯。（1）能够有效提升高值耗材管理部门及使用科室的责任意识和管理意识，通过对耗材进行跟踪，全程掌握了耗材的发放和使用情况，从制度上建立耗材管理节点，从而提高管理岗位及使用科室人员的责任意识。（2）提升医院成本核算质量，通过高值耗材的唯一身份标签管理，与医院住院管理系统、收费系统及医用耗材精细化管理等系统对接，显著减少人工操作环节，降低操作误差和漏检的可能性，实现高值耗材的入库、出库、计费和财务部门挂账的一体化管理，克服以往账务处理不及时、收入成本不匹配、科室业绩波动大，影响医院现状的准确衡量等问题，在一定程度上促进成本核算质量的提高。（3）提升患者满意度，通过先进的物联网技术对耗材进行计价，提高收费的准确度，解决了目前医院普遍存在的高值耗材按 “类”收费的准确度的问题。满足患者明明白白看病，清清楚楚交费的需求，克服以往多收或误收等情况的发生，对于构建和谐的医患关系具有重大的现实意义。

2、整体架构

（1）入库单数据同步

由高值耗材柜后台系统自动从医用耗材精细化管理系统抓取入库单数据，形成配送单即可打印唯一身份标签，并贴标到对应的耗材包装上。

（2）耗材管理部门配送至智能耗材柜

耗材管理部门配送人员将高值耗材送至使用科室，登录设备软件后，点击入柜功能按钮后放入高值耗材柜，完成二级库入库操作，供使用科室领用。

（3）使用科室领用耗材

由使用科室角色人员操作，可使用账号、指静脉、人脸、刷卡、等识别等方式按需领取高值耗材，操作成功后，系统自动记录出入库信息，即会产生未归还耗材信息。

（4）使用科室归还未使用耗材

手术结束后，已使用的高值耗材进行计费，计费信息回传到高值耗材柜后台系统，已计费耗材从未归还列表剔除。未使用耗材则由使用科室使用人员操作归还流程，放入高值耗材柜。操作成功后，未归还列表剔除已归还耗材。如有离开高值耗材管理设备超过一定时间但未计费的耗材，高值耗材柜及后台系统进行提醒及预警。

3、部署方式

智能高值耗材管理柜配套的管理平台只涉及到智能高值耗材柜院内使用，因此网络环境为内网方式，通过内网将数据回传院内各服务器及接口，并且全程与互联网隔离，管理平台为B/S架构，且需符合网络安全等级保护要求。

其中，高值耗材柜管理平台部署在内网应用服务器上，高值耗材柜与应用服务器在内网环境下交互，并配置应用服务器开放指定端口进行交互。应用服务器与其他业务接口服务器在内网环境下交互，并配置应用服务器开放指定端口进行交互，高值耗材柜回传的监控视频存储至监控视频存储服务器，具体如下图所示。

4、保密要求

（1）在项目竣工验收通过之前。乙方必须对技术文件以及由甲方提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密，乙方在整个项目实施、竣工期间做出相应的保密承诺。

（2）在项目质保期内。未经甲方书面许可，乙方不得以任何形式向第三方透露本项目规范书以及本项目的任何内容。

（3）在项目质保期满后。甲方发现有涉及甲方网络情况的文件事件发生，查明确实属于乙方泄露的，甲方将有权追究乙方的法律责任。

5、安全要求

针对本项目安全要求，乙方须制定不限于已下内容的安全保障施工机制，确保项目顺利实施竣工。

（1）施工安全管理制度

乙方需在本次项目实施过程中详细制定出完善的管理办法、管理规定、安全教育、安全检查、安全保障措施、安全操作规范，针对以上要求在投标文件方案中逐一体现内容及阐述说明。

（2）安全保障措施组织机构

本项目要求定制出完善的安全保障措施组织机构图，方案中明确阐述保障措施机构成员责任与具体安全工作内容，做到尽职尽责，责任明确，保障项目工程责任落地实施。

（3）项目文明施工要求

针对项目实施过程中文明要求，在项目实施过程中严格按照甲方施工要求对施工现场，设备、材料的堆放要遵从规定，施工完毕后对各种材料废弃物及时清理出现场，废弃物应堆放至指定场所，做到工完、料尽、场地清；严禁酒后作业，带病施工，严禁违纪、违规不文明行为，必须按照设备操作规范作业，严禁野蛮、暴力施工，对现场用电安全措施，做出详细的方案阐述。

（4）项目安全技术措施

项目开工前编制安全施工组织设计，做好防火、防塌安全工作。施工现场除设置安全宣传标语牌外，危险部位要有安全警示标志。施工人员要掌握本工种的安全操作要领，上岗前禁止饮酒，进入施工现场必须戴安全帽，正确使用劳保用品。乙方需在方案中提交包含此项目要求的弱电工程师资格证书证明材料。

（5）数据安全要求

中标方制定确保数据保密安全可行的施工方案，对所有图像数据保密传输，授权查看，资料需定期备份存储。

6、硬件安装要求

（1）项目涉及部分手术室施工内容，需在施工完成后达到手术室净化要求。

（2）项目中涉及的所有强电、弱电改造，所产生的人工费、安装费、材料费等均包含在本次招标费用中。

- 五、其它要求

1、供应商须提供现场专业技术咨询、安装、调试、初验、终验和试运行保障及维修保养服务（提供安装、测试所用的测试设备、工具等），并按照需求方要求进行产品客户化。在投标文件中提交安装、调试、验收实施计划书，在安装调试验收无误后，提交安装实施、调试、检测报告、验收报告、技术资料、系统技术说明书、使用说明书、维护手册等。

2、项目实施过程中遇到不可控因素造成项目未在规定日期内完成的，需与甲方共同商定，确保工程顺利完成。供应商需在项目实施前阐述完善的实施方案、人员和技术保障方案，在施工过程中须根据甲方实际流程调整相应步䠫。供应商提供本项目的实施方案应包括货物供货、运输配送、安装调试、验收、项目培训方案各个环节。确保实施方案完整、详细具体、合理可行、操作性强并符合本项目实际情况。

3、系统接口管理

★支持与院内的医用耗材精细化管理系统、HIS、EMRS等医院信息系统进行连接；其中医用耗材精细化管理系统、HIS以及高值耗材管理平台间高值耗材数据流向必须一致，保证与医用耗材精细化管理系统、HIS系统数据的完整性和一致性。管理平台在医院内部必须是开放的，接口并不限于医用耗材精细化管理系统、HIS、EMRS的对接，方便后期业务扩展与医院其他厂家系统数据及页面的对接，接口所产生的费用由中标方承担。质保期内免费配合医院HIS及其他系统升级改造所涉及的相关接口改造。（提供承诺函并加盖鲜章）

4、数据库与源代码

（1）★支持Oracle、SQL Server、Mysql、国产数据库等其中之一，其中Oracle数据库最低版本为10g；SQL数据库最低为2016版本；各服务器数据库须使用正版数据库，数据库产品由供应商负责提供，数据库费用包含在本次招标费用中。

（2）根据国家和军队相关规定，选用的数据库后期须能够支持国产数据库的迁移，各应用系统支持国产数据库。

（3）本系统采用主流数据库，支持国产化数据库改造。

（4）★乙方需提供部署于甲方的所有源代码。（提供承诺函并加盖鲜章）

（5）★硬件设备均为国产品牌。

项目实施过程中遇到不可控因素造成项目未在规定日期内完成的，需与甲方共同商定，确保工程顺利完成。乙方需在项目实施前阐述完善的实施方案、人员和技术保障方案。

医疗物资智能化管理设备系统需求明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格 型号 | 物资质量技术标准或服务内容及标准要求 | 计量 单位 | 采购 数量 | 单价（元） | 预算金额 （万元） | 交货（服务）地点 | 交货（服务）期限 | 采购方式 | 采购编码 | 军用物资 编目码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能高值耗材柜主柜 | / | 详见“项目技术参数及要求” | 台 | 12 | 80000 | 96 | 第九四〇医院 | 合同签订后150个自然日 | 公开招标 | A322306 | 868879421 |
| 2 | 智能高值耗材柜副柜 | / |  | 台 | 23 | 70000 | 161 | 第九四〇医院 | 150个自然日 | 公开招标 | A322306 | 868879421 |
| 3 | 智能高值耗材柜管理平台 | / |  | 套 | 1 | 220000 | 22 | 第九四〇医院 | 合同签订后150个自然日 | 公开招标 | A01080302 | 861510827 |
| 4 | 视频存储服务器 | / |  | 台 | 1 | 150000 | 15 | 第九四〇医院 | 合同签订后150个自然日 | 公开招标 | A010103 | 860276019 |
| 5 | 超高频射频识别标签打印机 | / |  | 台 | 6 | 10000 | 6 | 第九四〇医院 | 合同签订后150个自然日 | 公开招标 | A01060199 | 869905866 |