附件1

一、采购需求基本情况

手术室自动更衣系统始建于2015年，系统主要包括智能发衣机4台、智能回收机4台、智能衣柜、鞋柜56台（共计1272格）、门禁系统2套、可视化平台1套、系统操作平台1套，目前医院系统使用已经超过8年，目前系统部分设备老化程度比较严重，且因硬件生产年代久远，市场已停产，无法购买更换零部件，故设备无法维修。医院业务科室无法通过该系统正常为手术工作人员发衣服、发鞋、回收衣服和鞋，影响麻醉手术科医院工作人员医疗行为及手术衣手术鞋管理，增加了手术洁净区和工作区交叉感染风险。为满足医院业务科室人员正常工作需要，降低交叉感染风险，进而提高手术安全性，现要对系统整体进行改造维修，对易损易耗件进行备件，保证系统正常使用。预算60万元。

二、采购预算批复时间和文号

此项目预算经费60万元。

三、货款及运杂费结算方式

(一)货款结算

中标方中标价即为合同价，合同价包含货款、利润、税金、装卸载费、运杂费、安装费、人员培训费、售后服务费及相应的不可预测风险等一切费用。本项目不付预付款，待所有货物到货验收合格、安装调试完成后一次性支付合同价的95%，剩余5%作为质量保证金，待质保期满后一次性无息退换。

若后期军队审计部门、军队采购管理部门、纪检监察部门等职能部门抽查，提出价格虚高等问题，乙方需无条件配合甲方进行调查，积极提供相关审价资料，若最终审价结果低于合同价，乙方需无条件退还虚高款项。如最终审价结果高于合同价，按合同价进行结算。

（二）履约保证金和质量保证金

中标供应商签订采购合同前，应按合同金额的5%向采购单位提交履约保证金，交付验收合格后，履约保证金转为质量保证金，质量保证金在质保期满且无质量问题时全额无息退还。

四、项目涉密情况及保密要求

涉密情况：无。

保密要求：投标人不得向第三方泄露招标人提供的任何技术文件相关资料。

五、交货期限、交货地点及要求

服务期限：合同签订后90个自然日内。

服务地点：甘肃省兰州市七里河区。

服务方式：驻场服务。

- 六、售后服务及质保期

1、为确保“手术室自动更衣系统维护服务”项目顺利实施，乙方需制定详细完善的实施方案与售后方案，对本院基础物理环境、服务器及其他相关系统功能模块进行实地勘察并评估，确保以标准化的流程，科学的施工方式，为甲方提供巡检、配置操作、维护、维修、升级、培训技术服务工作。

2、乙方须承诺免费安装实施，实施前须制订详细的进度表及针对相关科室使用人员和系统管理员的详细的培训计划。培训内容以技术验收文档形式移交给医院。

3、质保期，自项目验收通过之日起3年，乙方为所供软件提供终身免费维护升级服务，所涉及硬件需提供3年原厂质保服务，含7*24小时标准服务。

4、质保期内，乙方每季度为甲方提供一次现场技术指导和全面系统巡检。乙方须为甲方提供不少于3次技术和人员培训，通过系统的培训，使甲方获得工作需要的专业技术知识和经验，从而保障整个系统的顺利运行。

5. 质保期内，乙方对于系统紧急性故障，在接到医院报修后，10分钟内响应，30分钟内诊断并排除故障；如遇较大故障远程指导无法解决的，本地售后服务工程师须在2小时内到达现场，查找原因，提出解决方案，直至故障完全修复、系统恢复正常服务为止；如果因为维修时间过长，对医院医疗工作造成重大影响或经济损失的，乙方必须承担相应的法律责任和经济赔偿。

6.质保期内，提供现场故障响应服务，协助进行现场故障诊断及现场故障排除，解决问题后，给出专业的原因解释，出具专业的故障分析报告。在特殊时间段如节假日、敏感时期、系统割接、重大任务等时间段内提供特殊保障服务。特殊时段：会议、学术汇报、培训等活动期间，工作时间与科室工作时间保持一致。

7. 质保期内，乙方须提供系统运行的服务报告。包括重大故障维修报告、每月故障总结报告、每季度的设备和系统巡检报告等相关报告。

8. 在质保期内，乙方依据甲方需求免费进行客户化开发。

七、技术参数及要求

- 参数一览表

| 项目分类 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 备件更换 | 发衣机 | 4台 |
|  | 回收机 | 4台 |
|  | 门禁系统 | 2套 |
| 备件维修 | 衣鞋柜 | 56台 |
| 软件升级 | 可视化平台 | 1套 |

- 参数要求

| 建设分类 | 项目名称 | 数量 | 配件明细 | 数量 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体要求 | 本次项目所涉及后台数据库操作及迁移工作，需提前做好预案提交甲方同意后方可执行。项目所有软件需提供成熟产品源代码。数据库采用Oracle、MySQL、SqlServer等关系型数据库或国产数据库,支持跨平台数据迁移，服务器不能使用Centos及红帽相关系统。 |  |  |  |  |
| 更换内容 | 智能发衣机 | 4台 | 整体设备 | 4台 | 在自助发衣机上刷经系统授权的IC卡，能够自动或手动的选择大、中、小号手术衣类型从发衣机领取含RFID芯片的对应持卡人尺码的手术衣。 |
|  | 智能回收机 | 4台 | 整体设备 | 4台 | 将污衣投放入RFID手术衣回收设备的回收篮里，回收设备自动感应衣服上的RFID信息或者通过工作人员刷卡等方式确认衣服信息回收，同时上传数据到服务器，系统会根据衣服回收情况给出相应提示信息。 |
|  | 门禁系统 | 1套 | 护士站门禁系统 | 1套 | 控制人员进入手术室，工作人员可通过IC卡、密码、人脸识别等多种方式进入手术室 |
|  |  | 1套 | 二次更鞋门禁系统 | 1套 | 严格对进入洁净区工作人员行为进行控制，工作人员可通过IC卡、密码、人脸识别等多种方式进入手术室 |
| 维修内容 | 衣鞋柜 | 56台 | 智能衣柜、鞋柜 | 1272格 | 1.主要用于存放医务工作人员衣服和鞋等个人物品。 2.维修类容包括且不仅限于衣鞋柜柜体、柜门、控制电脑、蓄电池、电磁锁、手动开关、基础供电及网络线路等设备配件。 |
| 升级内容 | 可视化平台 | 1套 | 信息发布软件 | 3套 | 1.可正常实时展示手术衣、鞋借还详细情况信息和当前手术排班情况。 2.新增数据导出功能新增手术衣、鞋时间趋势分析以图表等形式个性化展示功能。 |

- （三）建设要求

1、预期效果

（1）更换或维修手术室自动更衣系统故障核心设备及配件。

（2）保障手术室自动更衣系统各类硬件的稳定运行。

（3）	保障手术室自动更衣系统各业务平台操作系统及数据库的稳定运行。

（4）对系统所涉及所有基础布线进行梳理并打好标签。对易损易耗件进行本地备件。

2、保密要求

（1）在项目竣工验收通过之前。乙方必须对技术文件以及由甲方提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密，乙方在整个项目实施、竣工期间做出相应的保密承诺。

（2）在项目质保期内。未经甲方书面许可，乙方不得以任何形式向第三方透露本项目规范书以及本项目的任何内容。

（3）在项目质保期满后。甲方发现有涉及甲方网络情况的文件事件发生，查明确实属于乙方泄露的，甲方将有权追究乙方的法律责任。

3、安全要求

针对本项目安全要求，乙方须制定不限于已下内容的安全保障施工机制，确保项目顺利实施竣工。

（1）施工安全管理制度

乙方需在本次项目实施过程中详细制定出完善的管理办法、管理规定、安全教育、安全检查、安全保障措施、安全操作规范，针对以上要求在投标文件方案中逐一体现内容及阐述说明。

（2）安全保障措施组织机构

本项目要求定制出完善的安全保障措施组织机构图，方案中明确阐述保障措施机构成员责任与具体安全工作内容，做到尽职尽责，责任明确，保障项目工程责任落地实施。

（3）项目文明施工要求

针对项目实施过程中文明要求，在项目实施过程中严格按照甲方施工要求对施工现场，设备、材料的堆放要遵从规定，施工完毕后对各种材料废弃物及时清理出现场，废弃物应堆放至指定场所，做到工完、料尽、场地清；严禁酒后作业，带病施工，严禁违纪、违规不文明行为，必须按照设备操作规范作业，严禁野蛮、暴力施工，对现场用电安全措施，做出详细的方案阐述。

（4）项目安全技术措施

项目开工前编制安全施工组织设计，做好防火、防塌安全工作。施工现场除设置安全宣传标语牌外，危险部位要有安全警示标志。施工人员要掌握本工种的安全操作要领，上岗前禁止饮酒，正确使用劳保用品。乙方需在方案中提交包含此项目要求的弱电工程师相关资格证书证明材料。

- 八、其它要求

1、项目实施过程中遇到不可控因素造成项目未在规定日期内完成的，需与甲方共同商定，确保工程顺利完成。乙方需在项目实施前阐述完善的实施方案、人员和技术保障方案，在施工过程中须根据甲方实际流程调整相应步䠫。乙方提供本项目的实施方案应包括货物供货、运输配送、安装调试、验收、项目培训方案各个环节。确保实施方案完整、详细具体、合理可行、操作性强并符合本项目实际情况。

★2、为确保项目顺利完成与施工质量，要求乙方指定1名项目总监，1名项目经理，同时配置相应的程序开发和安装实施技术工程师若干，以及其他辅助支持人员全职参与本项目的工作。

▲3、技术工程师须满足计算机相关专业毕业，须能现场完成相应的程序开发工作和服务器、网络等基础设施的安装调试工作。

项目实施过程中遇到不可控因素造成项目未在规定日期内完成的，需与甲方共同商定，确保工程顺利完成。乙方需在项目实施前阐述完善的实施方案、人员和技术保障方案。