超声检查床

- 1 具备自动换床单功能；

- 2 具备纠偏功能，保证床单位收放卷不会偏移；

- 3 具备超声耦合剂加热功能；

- 4 尺寸195（±10）cmX60（±5）cmX60（±10）cm；

- 5 工作电压：直流12V，功率50W；

- 6 安全承重：≥280kg；

- 7 可移动枕头、电源、电动换床单手动开关；

- 8 一次性B超床单：一次性无纺布垫单。