医疗设备维保服务采购项目需求概况

附件1:

一、供应商资格条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资控股企业（外资控股企业，是指中国境外的股东出资额或者持有股份占公司股本百分之五十以上的企业）。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

（四）未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。

（五）供应商须提供《医疗器械经营许可证》。

二、服务范围

| 序号 | 设备名称 | 制造厂商 | 规格型号 | 数量 | 预算金额（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 西门子3.0T核磁 | 德国西门子股份公司 | Verio | 1 | 239 |  |
|  | 西门子 1.5T核磁 | 德国西门子股份公司 | Avanto | 1 |  |  |
|  | GE3.0T核磁 | 美国通用电气公司医疗系统部 | Discovery MR 750 | 1 |  |  |
|  | GE31.5T核磁 | 美国通用电气公司医疗系统部 | Brivo MR355 | 1 |  |  |
| 包2 | 东芝320CT | 佳能医疗系统（中国）有限公司 | TSX-301A Aquilion ONE | 1 | 333.1 | 含球管 |
|  | 东芝16排CT | 佳能医疗系统（中国）有限公司 | Aquilion-16 | 1 |  | 不含球管 |
|  | GE宝石CT | 美国通用电气公司医疗系统部 | Discovery MR 750 | 1 |  | 不含球管 |
|  | 西门子大孔径CT | 德国西门子股份公司 | 大孔径 AS Open | 1 |  | 3年含1个球管 |
|  | 术中CT | 德国西门子股份公司 | 术中 AS Open | 1 |  | 3年含1个球管 |
| 包3 | 全自动发药机 | 苏州艾隆科技股份有限公司 | IRON-1200 | 2 | 46.8 |  |
|  | 全自动摆药机 | 日本松下株式会社 | ATC-320G | 2 |  |  |
| 包4 | 集成激光介入超声 | 意大利百胜公司 | Mylab Twice+One | 1 | 126 |  |
|  | 集成激光介入超声 | 意大利百胜公司 | Mylab Twice ehd | 1 |  |  |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪 | 美国通用电气公司医疗系统部 | LOGIQ E9 | 3 |  |  |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪 | 美国通用电气公司医疗系统部 | Voluson E8 | 1 |  |  |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪 | 美国通用电气公司医疗系统部 | 腹部动态三维 E8 | 1 |  |  |
|  | 彩色超声诊断系统 | 美国通用电气公司医疗系统部 | Voluson E10 | 1 |  |  |
|  | 彩色超声诊断系统 | 美国通用电气公司医疗系统部 | Vivid E9 | 2 |  |  |
|  | 彩色超声诊断系统 | 荷兰飞利浦医疗系统 | CX50 | 1 |  |  |
|  | 彩色超声诊断系统 | 荷兰飞利浦医疗系统 | EPIQ 7C | 1 |  |  |
|  | 彩色超声诊断系统 | 荷兰飞利浦医疗系统 | IE Elite | 1 |  |  |
|  | 彩色超声诊断系统 | 飞利浦美国公司 | IU22 | 1 |  |  |
|  | 乳腺超声系统 | 德国西门子股份公司 | S2000 ABVS | 1 |  |  |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪 | 德国西门子股份公司 | Acuson S2000 | 1 |  |  |
|  | 彩色超声诊断系统 | 德国西门子股份公司 | ACUSON Oxana3 | 2 |  |  |
| 包5 | 全飞秒屈光手术治疗系统 | 德国蔡司远东有限公司 | Visumax | 1 | 64 |  |
| 包6 | X射线立体定向放射治疗系统 | 美国Accuray Incorporporate | cyberknife | 1 | 280 |  |
| 包7 | 医用电子直线加速器 | 美国瓦里安公司 | CLINAC 21EX | 1 | 73 |  |
| 包8 | 酸性氧化电位水系统 | 山西埃尔 |  | 1 | 55.97 |  |
| 包9 | 正电子发射型电子计算 | 德国西门子股份公司 | PET-CT Biograph 64 | 1 | 258.8 |  |
|  | 回旋加速器 | 日本住友重机械工业株式会社 | HM-12A | 1 |  |  |
|  | SPECT | 德国西门子股份公司 | Symbiat | 1 |  |  |
| 包10 | 内窥镜手术器械控制系统 | 美中互利医疗有限公司 | IS3000 | 1 | 118 |  |
| 包11 | 电子支气管内窥镜 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | BF TYPE 260 | 2 | 93 |  |
|  | 电子支气管内窥镜 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | BF-1T260 | 2 |  |  |
|  | 纤维支气管内窥镜 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | BF-1T60 | 1 |  |  |
|  | 电子支气管内窥镜 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | BF-1TQ290 | 2 |  |  |
|  | 支气管电子内窥镜 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | BF-260 | 1 |  |  |
|  | 电子支气管镜 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | BF-P180 | 2 |  |  |
|  | 电子支气管内窥镜 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | BF-Q290 | 2 |  |  |
|  | 超声光纤电子支气管镜 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | BF-UC260FW | 1 |  |  |
|  | 电子结肠镜(EVISLUCERA) | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | CF-H260AI | 2 |  |  |
|  | 电子结肠镜 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | CF-HQ290I | 4 |  |  |
|  | 电子结肠镜 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | CF-Q180AI | 1 |  |  |
|  | 电子胆道内窥镜 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | CHF TYPE V | 2 |  |  |
|  | 通用型超声内镜图像处理装置 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | EU-ME1 | 1 |  |  |
|  | 电子胃镜 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | GIF TYPE Q260J | 2 |  |  |
|  | 电子胃镜 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | GIF-2T240 | 1 |  |  |
|  | 电子胃镜(EVIS LUCERA) | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | GIF-H260 | 1 |  |  |
|  | 电子胃镜(EVIS LUCERA) | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | GIF-H260Z | 1 |  |  |
|  | 电子胃镜 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | GIF-HQ290 | 2 |  |  |
|  | 电子胃镜 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | GIF-Q260J | 3 |  |  |
|  | 电子胃镜(EVIS LUCERA) | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | GIF-XP260 | 1 |  |  |
|  | 电子十二指肠镜 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | JF TYPE 260V | 1 |  |  |
|  | 电子胸腔镜 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | LTF TYPE 240 | 1 |  |  |
|  | 电子结肠镜 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | PCF TYPE Q260JI | 1 |  |  |
|  | 电子结肠镜 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | PCF-Q260AZI | 1 |  |  |
|  | 电子腹腔镜 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | WA50012A | 4 |  |  |
|  | 纤维支气管镜 | 日本奥林巴斯光学工业株式会社 | BF-XP60 | 1 |  |  |
| 包12 | 血液透析用水处理设备 | 德国费森尤斯医药用品公司 | Aqua UNO | 2 | 51 |  |
|  | 血液净化中心透析设备 | 德国费森尤斯医药用品公司 | 4008S | 40 |  |  |
|  | 血液净化中心透析设备 | 德国费森尤斯医药用品公司 | CRRT | 3 |  |  |
|  | 血液净化中心透析设备 | 德国费森尤斯医药用品公司 | 5008S | 4 |  |  |
|  | 血液净化中心透析设备 | 德国费森尤斯医药用品公司 | 5008 | 2 |  |  |
|  | 血液净化中心透析设备 | 德国费森尤斯医药用品公司 | Ci-Ca | 3 |  |  |
|  | 双级水处理系统 | 德国费森尤斯医药用品公司 | Aqua 1750L | 1 |  |  |
|  | 双级水处理系统 | 德国费森尤斯医药用品公司 | Aqua 1250L | 1 |  |  |
| 包13 | 全自动长龙清洗机 | 美国STERIS | Reliance Vision Mc | 1 | 109.3 |  |
|  | 全自动单舱喷淋清洗机 | 美国STERIS | Reliance Vision Sc | 3 |  |  |
|  | 低温等离子灭菌器 | 美国STERIS | VPRO-MAX | 1 |  |  |
|  | 脉动真空压力灭菌器 | 美国STERIS | Amosco Evolution HC1500 | 6 |  |  |
|  | 低温等离子灭菌器 | 美国强生医疗器材有限公司 | ST 100NX | 1 |  |  |
| 包14 | 大平板检测器心血管造影系统 | 荷兰飞利浦医疗系统 | Allura Xper FD20 | 1 | 268 | 含球管 |
|  | 双平板心血管造影成像系统 | 德国西门子股份公司 | Artis zee biplane | 1 |  |  |
|  | 小平板检测器心血管造影系统 | 德国西门子股份公司 | Artis zee floor | 1 |  |  |
|  | X射线血管造影系统 | 德国西门子股份公司 | ARTIS ZEEGO | 1 |  |  |
| 包15 | 麻醉工作站 | 德国德尔格有限公司 | ZEUS IE | 5 | 77 |  |
|  | 高档麻醉工作站 | 德国德尔格有限公司 | Inifinity Empowered | 14 |  |  |
|  | 多功能麻醉机 | 德国德尔格有限公司 | GS Premium | 8 |  |  |

三、服务时间

服务期限：自合同签订之日起5日内提供服务。

服务地点：甘肃兰州。

四、项目技术要求

（一）服务内容

包1：

★1.1 包含设备及附属设备全保（制冷系统，冷头及所有线圈、氦压缩机、工作站、配属高压注射器等）

★1.2包含液氦添加，保持液氦在安全水平，维修和保养过程中的所需要的所有备件。

★1.3按照设备原厂商标准及相关法规进行安全检查。

★1.4 按照设备原厂商的质量标准进行校验。

★1.5 按照设备原厂商的建议和要求，提供基于设备安全性的软件升级。

★1.6 提供每季度不少于一次的整机保养，并提供保养报告单。

★1.7 全年提供不限次数的现场人工技术服务和不限次数的零备件更换，维修服务过程中不得对设备及其附件造成其他损坏。

★1.8 维修时所更换的零备件必须为全新原厂匹配零备件，维修完成应保证该设备恢复正常使用，其所有性能参数恢复到正常范围（提供承诺书），在维修过程中，应详细记录设备故障信息、维修过程、更换备件等，留存文本和图片资料（包含设备维修前后设备状态照片、新旧备件照片等），确保维修质量可追溯、维修过程全留痕。

★1.9开机率≥95%（按一年365天算，含节假日，每年累计停机应≤18天），停机时间每超过1天，维保期延长3个工作日（提供承诺书）。

包2：

★1.1 包含设备及附属设备全保（制冷系统、高压油箱、探测器、工作站、配属高压注射器等）。

★1.2东芝320CT包含球管、东芝16排CT、GE宝石CT不含球管、西门子大孔径CT、术中CT 3年含1个球管。

★1.3按照设备原厂商标准及相关法规进行安全检查。

★1.4 按照设备原厂商的质量标准进行校验。

★1.5 按照设备原厂商的建议和要求，提供基于设备安全性的软件升级。

★1.6 提供每季度不少于一次的整机保养，并提供保养报告单。

★1.7 全年提供不限次数的现场人工技术服务和不限次数的零备件更换，维修服务过程中不得对设备及其附件造成其他损坏。

★1.8 维修时所更换的零备件必须为全新原厂匹配零备件，维修完成应保证该设备恢复正常使用，其所有性能参数恢复到正常范围（提供承诺书），在维修过程中，应详细记录设备故障信息、维修过程、更换备件等，留存文本和图片资料（包含设备维修前后设备状态照片、新旧备件照片等），确保维修质量可追溯、维修过程全留痕。

★1.9开机率≥95%（按一年365天算，含节假日，每年累计停机应≤18天），停机时间每超过1天，维保期延长3个工作日（提供承诺书）。

包8：

★1.1 包含设备维修过程中的所需要的所有备件。

★1.2按照设备原厂商标准及相关法规进行安全检查。

★1.3 按照设备原厂商的质量标准进行校验。

★1.4 按照设备原厂商的建议和要求，提供基于设备安全性的软件升级。

★1.5 提供每季度不少于一次的整机保养，并提供保养报告单。

★1.6 全年提供不限次数的现场人工技术服务和不限次数的零备件更换，维修服务过程中不得对设备及其附件造成其他损坏。

★1.7 维修时所更换的零备件必须为全新原厂匹配零备件，维修完成应保证该设备恢复正常使用，其所有性能参数恢复到正常范围（提供承诺书），在维修过程中，应详细记录设备故障信息、维修过程、更换备件等，留存文本和图片资料（包含设备维修前后设备状态照片、新旧备件照片等），确保维修质量可追溯、维修过程全留痕。

★1.8开机率≥95%（按一年365天算，含节假日，每年累计停机应≤18天），停机时间每超过1天，维保期延长3个工作日（提供承诺书）。

★1.9负责为设备定期添加盐和再生剂（盐和再生剂由中标服务商提供）

包11：

★1.1 包含设备维修过程中的所需要的所有备件。

★1.2按照设备原厂商标准及相关法规进行安全检查。

★1.3 按照设备原厂商的质量标准进行校验。

★1.4 按照设备原厂商的建议和要求，提供基于设备安全性的软件升级。

★1.5 提供每季度不少于一次的整机保养，并提供保养报告单。

★1.6 全年提供不限次数的现场人工技术服务和不限次数的零备件更换，维修服务过程中不得对设备及其附件造成其他损坏。

★1.7 维修时所更换的零备件必须为全新原厂匹配零备件，维修完成应保证该设备恢复正常使用，其所有性能参数恢复到正常范围（提供承诺书），在维修过程中，应详细记录设备故障信息、维修过程、更换备件等，留存文本和图片资料（包含设备维修前后设备状态照片、新旧备件照片等），确保维修质量可追溯、维修过程全留痕。

★1.8开机率≥95%（按一年365天算，含节假日，每年累计停机应≤18天），停机时间每超过1天，维保期延长3个工作日（提供承诺书）。

★1.9维修时间超过3天需提供备用设备（配件）

包3、包4、包5、包6、包7、包9、包10、包12、包13、包14、包15：

★1.1 包含设备维修过程中的所需要的所有备件。

★1.2按照设备原厂商标准及相关法规进行安全检查。

★1.3 按照设备原厂商的质量标准进行校验。

★1.4 按照设备原厂商的建议和要求，提供基于设备安全性的软件升级。

★1.5 提供每季度不少于一次的整机保养，并提供保养报告单。

★1.6 全年提供不限次数的现场人工技术服务和不限次数的零备件更换，维修服务过程中不得对设备及其附件造成其他损坏。

★1.7 维修时所更换的零备件必须为全新原厂匹配零备件，维修完成应保证该设备恢复正常使用，其所有性能参数恢复到正常范围（提供承诺书），在维修过程中，应详细记录设备故障信息、维修过程、更换备件等，留存文本和图片资料（包含设备维修前后设备状态照片、新旧备件照片等），确保维修质量可追溯、维修过程全留痕。

★1.8开机率≥95%（按一年365天算，含节假日，每年累计停机应≤18天），停机时间每超过1天，维保期延长3个工作日（提供承诺书）。

★1.9 投标人在国内设立独立备件仓库，投标时需提供证明材料，以保证备件的及时供应。

★1.10 供应商须配合国家（军队）质量计监部门的性能检测，保证设备检测合格。

★1.11 提供24小时×365天电话支持，接到报修电话后，1小时内响应，工程师12小时内抵达现场检修，48小时内修复故障；无不可抗力因素情况下，连续停机超过5日仍无法解除故障，服务商必须联系设备原厂或原厂授权供应商在5日内保障修复，如仍无法修复，院方将联系设备原厂或原厂授权供应商修复故障，所产生的一切费用由服务商承担。

★1.12 如有不可控因素（包括但不限于自然灾害、国家军队政策调整、设备停用等）需提前终止合同，服务方须无条件配合院方，并按实际服务时间支付维保费用。

（二）考核办法

维保期间中标服务商须遵守《第九四〇医院医疗设备第三方维修服务监管暂行办法》（卫综〔2024〕175号，以下简称《监管办法》）相关规定，同时对中标服务商的维修态度、维修及时性、维修质量、设备保养、科室满意度五大项进行全面考核，每季度1次，考核分不足70分（满分100分）视为不达标，一年出现1次不达标采购单位按照《监管办法》规定核减相应服务费用，一年出现2次不达标采购单位有权终止合同。

五、服务周期

本次招标采购维保服务周期为3年（合同壹年壹签），经医院机关和相关科室考核，医院根据上一年度服务考核结果有权不再续签。